## index
1 | BRANSAMENT
2 | CONSOLA PE CLADIRE
3 | DESCHIDERE
4 | FIRIDA | cuprinde atributele de la FIRIDA RETEA si FIRIDA DE BRANSAMENT
5 | GRUP MASURA
6 | LINIE JOASA TENSIUNE
7 | Manson
8 | STÂLP
9 | TRONSON JT
10 | STABILIZATOR TENSIUNE
lista valori

## LINIE_JOASA_TENSIUNE
ID | Denumire | Descrierea BDI | Proprietar | Locatia | Descrierea instalatiei superioare | Nivel tensiune (kV) | Tipul liniei
|  | Tipul dispunerii + Descrierea instalatiei superioare(este Descrierea BDI a PA/PT) + Denumire | ELECTRICA TERTI TERTI + ELECTRICA(comodat) | SUPORT SIGURANTE 01...nn (se numeroteaza de la stanga la dreapta indiferent de TDRI) | Descrierea BDI a PA/PT din care se alimenteaza | lista de valori: 0,4 0,5 1 | lista de valori: LEA JT LES JT LEA IL LES IL

## TRONSON_JT
! Tronson de retea
! Coordonatele se vor culege in fisiere dwg, dxf, in sistem Stereo 70, desenate ca si polilinie. LINESTRING() se va prelua din aceste fișiere
Nr. crt | ID | Denumire | Descrierea BDI | Proprietar | ID_Locatia | Locatia | Nr.crt_Inceput de tronson | Inceput de tronson | Nr.crt_Final de tronson | Final de tronson | Tipul tronsonului | Tip conductor | Lungimea tronsonului (km) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor | Unitate logistica de intretinere | Sectie unitate logistica | Post de lucru | Observatii
Va fi unic, pentru tronsoanle incluse intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) |  | inceput-sfarsit | TR +Denumire | ELECTRICA TERTI TERTI + ELECTRICA (comodat) |  | Descrierea BDI a liniei JT | din sheetul corespunzator | Descrierea BDI a PA/PT / stâlp / manson de derivatie / firida / consola pe cladire / stabilizator U NOTA: Modificarea secțiunii conductorului/cablului sau trecerile de la aerian la subteran și inversa, implică un nou tronson | din sheetul corespunzator | Descrierea BDI a PA/PT / stâlp / manson de derivatie / firida / consola pe cladire / stabilizator U | lista de valori: LEA JT LES JT LEA IL LES IL LEA JT+IL | Lista de valori (catalog tronson JT) Ex: Al 4x50+1x35 | - numeric, cu 3 zecimale | coordonate geografice (in format WKT - LINESTRING()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa

## DESCHIDERE
Nr.crt | Denumire | Descrierea BDI | ID_Locatia | Locatia | Nr.crt_Inceput | Stâlpul de inceput | Nr.crt_sfarsit | Stâlpul terminal | ID_Tronson JT1 | Tronson JT1 | ID_Tronson JT2 | Tronson JT2 | ID_Tronson JT3 | Tronson JT3 | ID_Tronson JT4 | Tronson JT4 | ID_Tronson JT5 | Tronson JT5 | ID_Tronson JT6 | Tronson JT6 | Lungime (m) | Geometrie | Observatii
Va fi unic, pentru deschiderile incluse intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | nr stp.inceput-nr stp.sfarsit | DESC +Denumire | ID-ul din IGEA al liniei JT | Descrerea BDI a liniei JT | din sheetul corespunzator | denumirea stalpului din sheetul "STALP" | din sheetul corespunzator | denumirea stalpului din sheetul "STALP" |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului(din sheet "Tronson_JT) |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului 2(din sheet "Tronson_JT) |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului 3(din sheet "Tronson_JT) |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului 4(din sheet "Tronson_JT) |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului 5(din sheet "Tronson_JT) |  | nr. crt al tronsonului corespunzator circuitului 6(din sheet "Tronson_JT) | numeric, 3 zecimale | coordonate geografice (in format WKT - LINESTRING()) STEREO 70 | se vor scrie circuitele comune pentru deschidere

## STÂLP
Nr crt | ID_linie JT | Denumire | Descrierea BDI | Numar inscriptionat pe stalp | Descriere detaliata | Proprietar | Detaliere Proprietar | Tip zona de amplasare | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | Tip circuit | Tip material | Descriere catalog MT, JT | Numar circuite | Defecte stalp | Tipul fundatiei | Observatii fundatie | Ancora | Observatii ancora | Adaos | Observatii adaos | Fibra optica | Numar circuite FO | Proprietar FO | LTC | Numar circuite LTC | Proprietar LTC | CATV | Numar circuite CATV | Proprietar CATV | Echipamente comunicatii | Dispozitiv cuib pasari | Tipul de consola | Tip legaturi JT | Priza de legare la pamant | Corp iluminat | Cutie selectivitate/cutie sectionare | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor | Observatii
Va fi unic, pentru toti stalpii intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) |  | URBAN - se numeroteaza crescator incepand de la capatul de inceput al starzii(incepan de la numerele mici la numerele mari) - S = partea stanga a strazii - D = partea dreapta a strazii RURAL - se numeroteaza crescator incepand de la PT, pe circuit | STP. + Denumire + Strada |  | Sucursala-gestionar(formatia de lucru)-LiniaJT-Strada | ELECTRICA TERTI TERTI + ELECTRICA(comodat) |  | Valori posibile: Rural Urban | conform ANCPI(fisierul Localitati.xls) |  |  | conform listelor |  | Valori posibile: JT JT+IL MT+JT MT+JT+IL JT+BR JT+IL+BR MT+JT+BR MT+JT+IL+BR BR BR+IL MT+PTA+JT MT+PTA+JT+IL | Valori posibile: Beton Lemn Metal Compozit | lista catalog | - se refera numai la circuitele de retea Valori posibile: 1 2 3 4 5 6 | Exemple: inclinat, fisura, rupt, armatura expusa, armatura rupta, elemente beton dislocat, lemn putrezit, reparat, etc. | Valori posibile: Burata Turnata | ex: crapata, spalata, dislocata, rupta | Valori posibile: Da Nu | ex: rupta, detensionata, etc | Valori posibile: Nu lemn metal beton | ex: deteriorat, | Valori posibile: Da Nu | se va completa numarul de cabluri |  | Valori posibile: Da Nu |  |  | Valori posibile: Da Nu |  |  | (amplificator, spilter, camera video) Valori posibile: Da Nu | Valori posibile: Da Nu | Valori posibile: C2S C4S C2T C4T C2BR C4BR | lista: sa sc ia ic t sa/d sc/d ia/d ic/d t/d | Valori posibile: Da Nu | Valori posibile: Da Nu | Valori posibile: Da Nu | în grade zecimale | în grade zecimale |  | (longitudine prima) |  |  | coordonate geografice (in format WKT - POINT()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa | ex: panou circulatie sau publicitate, etc

## STABILIZATOR_TENSIUNE
Nr.crt | Denumire | Descrierea BDI | nr.ct_Locatia | Locatia | ID_Descrierea instalatiei superioare | Descrierea instalatiei superioare | Puterea (KVA)
Va fi unic, pentru toate stabilizatoarele intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | = Descrierea BDI a stalpului | STAB. TENS + Denumire | nr.crt a stalpului din sheet 'stalp' | Descrierea BD a stalpului |  | Descrierea BDI a liniei JT

## CONSOLA_PE_CLADIRE
- consola pe cladire ca suport a retelei
ATENIE: este element de construcţie ce susţine numai conductorul de reţea JT (A NU SE CONFUNDA CU SUPORTUL DE BRANȘAMENT DIN ȚEAVA !!!)
Nr.crt | Denumire | Descrierea BDI | ID_Locatie | Locatie | ID_Descrierea instalatiei superioare | Descrierea instalatiei superioare | Tip consola | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor | Geometrie
Va fi unic, pentru toate consolele, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | nume str+nr.imobil | CONSOLA + Denumire |  | Se va completa Descrierea BDI pentru Linia JT |  | Se va completa Descrierea BDI pentru Linia JT | Valori posibile: de acoperis de zid | în grade zecimale | în grade zecimale |  | longitudine prima |  |  | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa | coordonate geografice (in format WKT - POINT()) STEREO 70

## FIRIDA
Nr.crt | Identificator | Descrierea BDI | ID_Locatia | Locatia | ID_Descrierea instalatiei superioare | Descrierea instalatiei superioare | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | Numarul | Etaj | Rolul firidei | Tip firida retea | Amplasare | Material | Defecte firida | Nr circuite | Tip firida bransament | Limita de proprietate | Anul punerii în functiune | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor
Va fi unic, pentru toate firidele, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | 20 caractere de retea: - nume strada+nr - stalp(denumire) de bransament: - strada+nr | atribut calculat Alfanumeric de 40 caractere | ID pentru Lina JT si nr.ct pentru brnament | Poate fi: - Linia JT (pentru firida de retea) - bransament (pentru firida de bransament) Se completeaza Descrierea BDI a liiei JT/bansamentului |  | Descrierea BDI a Liniei JT | conform ANCPI (lista) |  |  | conform lista |  |  | Ex: parter, 1, 2 | lista valori: de retea de bransament | Valori posibile: E1-2 E1-3 ….. | Valori posibile: interior exterior | Valori posibile: metal policarbonat PAFS zidite | ex: ruginita, sparta, cu balamale rupte | nr circuite intrare/nr circuite iesire Ex: 2i/3e | Valori posibile: BMPM BMPT FDCP FB1 FB3 FM1 FM3 FDCS COS | Valori posibile: interior exterior | Completat de catre gestionarul liniei | în grade zecimale | în grade zecimale |  | (longitudine prima) |  |  | coordonate geografice (in format WKT - POINT()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa

## FIRIDA RETEA
Nr.crt | Identificator | Descrierea BDI | ID_Locatia | Locatia | ID_Descrierea instalatiei superioare | Descrierea instalatiei superioare | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | Rolul firidei | Tip firida retea | Amplasare | Material | Defecte firida | Nr circuite | Anul punerii în functiune | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor
Va fi unic, pentru toate firidele, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | 20 caractere - strada+nr - stalp(denumire) | atribut calculat Alfanumeric de 40 caractere |  | Descrierea BDI a Liniei JT |  | Descrierea BDI a Liniei JT | conform ANCPI (lista) |  |  | conform lista |  | de retea | Valori posibile: E1-2 E1-3 ….. | Valori posibile: interior exterior | Valori posibile: metal policarbonat PAFS zidite | ex: ruginita, sparta, cu balamale rupte | nr circuite intrare/nr circuite iesire Ex: 2i/3e | Completat de catre gestionarul liniei | în grade zecimale | în grade zecimale |  | (longitudine prima) |  |  | coordonate geografice (in format WKT - POINT()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa

## BRANSAMENT
! Coordonatele LINESTRING() se vor culege din fisiere dwg, dxf, in sistem Stereo 70, desenate ca si polilinie
Nr.crt | Denumire | Descrierea BDI | ID_Locatia | Locatia | ID_PAPT/Nr.crt_Plecare bransament | Plecare bransament | Tip bransament | Tipul dispunerii | Tip conductor | Lungime (m) | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | Numar imobil | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor | Observatii
Va fi unic, pentru toate bransamentele, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | ex: nume strada + nr | BR+Denumire |  | Descrierea BDI a liniei JT |  | poate fi: - stalp - PA/PT - firida - consola pe cladire Se completeaza cu Descrierea BDI a stalpului/PA/PT/firida/consola pe cladire, dupa caz | Valori posibile: monofazat trifazat | Lista valori: LES | din lista | in metri | conform ANCPI (lista) |  |  | conform lista |  |  | coordonate geografice (in format WKT - LINESTRING()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa

## FIRIDA BRANSAMENT
Nr.crt | Identificator | Descrierea BDI | Nr.crt_Locatia | Locatia | ID_Descrierea instalatiei superioare | Descrierea instalatiei superioare | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | Nr. | Etaj | Rolul firidei | Tip firida bransament | Limita de proprietate | Anul punerii în functiune | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor
Va fi unic, pentru toate firidele, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | 20 caractere str + nr | Alfanumeric de 40 caractere |  | - este BRANSAMENT-ul Se completeaza cu Descierea BDI a bransamentului |  | LINIE JOASA TENSIUNE Se completeaza cu Descierea BDI a iniei JT | conform ANCPI (lista) |  |  | conform lista valori |  |  | ex: Parter, 1, 2 | de bransament | Valori posibile: BMPM BMPT FDCP FB1 FB3 FM1 FM3 FDCS COS | Valori posibile: interior exterior | Completat de catre gestionarul liniei | în grade zecimale | în grade zecimale |  | (longitudine prima) |  |  | coordonate geografice (in format WKT - POINT()) STEREO 70 | Valori posibile: Masuratori topo Vectorizare in plan | zz.ll.aaaa

## GRUP_MASURA
Nr.crt | Denumire | Descrierea BDI | Nr.crt_Locatia | Locatia | ID_Descrierea instalatiei uperioare | Descrierea instalatiei uperioare | Judet | Primarie | Localitate | Tip strada | Strada | nr./ scara | Etaj | Apartament
Va fi unic, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | nume Str+nr+Ap | GRUP MASURA+Denumire |  | firida de bransament |  | Descrierea BDI a liniei JT | conform ANCPI (lista) |  |  | conform Primarie

## MANSON
NR_CRT | DENUM | Descrierea BDI | ID_LOC sau nr.crt | Locatie | ID_LOC sau nr.crt | Descrierea instalatiei superioare | TIP MANSON | Latitudine (grade zecimale) | Longitudine (grade zecimale) | Altitudine (m) | x - STEREO 70 (m) | y - STEREO 70 (m) | z - STEREO 70 (m) | Geometrie | Sursa coordonate | Data actualizarii coordonatelor | OBS
Va fi unic, intr-un set de fisiere xml (!NU unic pe linie JT) | Denumire | =MD+Denumire | Se va completa, din sheet-ul "Tronson_JT", nr. crt. al tronsonului JT din care face parte mansonul | Descrierea BDI pentru tronson JT | ID Linie electrica JT | Descrierea BDI pentru Linia electrica JT | Lista Valori: De derivatie

## liste valori
Tip conductor (TRONSON JT) | Descriere catalog MT, JT (STALP) | Tip legaturi | Tip firida (FIRIDA RETEA) | Tip conductor (BRANSAMENT) | Tip firida (FIRIDA BRANSAMENT) | Tipul liniei | Tipul tronsonului | Tip zona de amplasare | Tip circuit stp | Tip material | Tipul fundatiei | Adaos | yes_no | Tipul de consola(STALP) | Tipul suportului de siguranta | Curent nominal(A) (SIGURANTA) | Curent nominal(A) (INTRERUPTOR) | Tip intreruptor BMP | Tip protectie | Rolul firidei
AC2XABY 3x25+16 | S 8 - U | sa | BMPIP | AC2XABY 3x25+16 | BMPM | LEA JT | LEA JT | Rural | JT | Beton | Burata | Nu | Da | C2S | SIST 101 | 2 | 6 | RCBO | suprasarcina+scurtcircuit | de retea
AC2XABY 3x35+16 | S 9 - U | sc | E1-2 | AC2XABY 3x35+16 | BMPT | LES JT | LES JT | Urban | JT+IL | Lemn | Turnata | lemn | Nu | C4S | SIST 160 | 4 | 10 | MCB+RCCB | suprasarcina+scurtcircuit+diferentiala+supratensiune | de bransament
AC2XABY 3x50+25 | S 10 - U | ia | E1-3 | AC2XABY 3x50+25 | FDCP | LEA IL | LEA IL |  | MT+JT | Metal |  | metal |  | C2T | SIST 201 | 6 | 16 | MCCB+RCCB
AC2XABY 3x70+35 | S 10 - M | ic | E1-4 | AC2XABY 3x70+35 | FB1 | LES IL | LES IL |  | MT+JT+IL | Compozit |  | beton |  | C4T | SIST 401 | 8 | 20
AC2XABY 3x95+50 | S 12 - M | t | E2-1 | AC2XABY 4x16 | FB3 |  | LEA JT+IL |  | JT+BR |  |  |  |  | C2BR | SIST 501 | 10 | 25
AC2XABY 3x120+70 | S 10 - G | sa/d | E2-2 | AC2XABY 4x25 | FM1 |  |  |  | JT+IL+BR |  |  |  |  | C4BR | SIST 601 | 12 | 32
AC2XABY 3x150+70 | S 11 - G | sc/d | E2-3 | ACB2XCY 10/16 | FM3 |  |  |  | MT+JT+BR | [6 empty] | 16 | 40
AC2XABY 3x185+95 | S 12 - G | ia/d | E2-4 | ACB2XCY 16/16 | FDCS |  |  |  | MT+JT+IL+BR | [6 empty] | 20 | 50
AC2XABY 3x240+120 | S 13 - G | ic/d | E2-5 | ACB2XCY 16/25 | COS | [10 empty] | 25 | 63
AC2XABY 4x16 | S 14 - G | t/d | E2-6 | ACB2XCY 25/25 | [11 empty] | 32 | 80
AC2XABY 4x25 | SE 1A |  | E3-1 | ACB2XCY 35/35 | [11 empty] | 40 | 100
ACHP 3x25+16 | SE 2 |  | E3-2 | ACB2XCY 35/6 Ol-Al / 35 | [11 empty] | 50 | 125
ACHP 3x35+16 | SE 3 |  | E3-3 | ACB2XCY 50/8 Ol-Al / 35 | [11 empty] | 63 | 160
ACHP 3x50+25 | SE 4 |  | E3-4 | ACB2XCY 50/8 Ol-Al / 50 | [11 empty] | 80 | 200
ACHP 3x70+35 | SE 5 |  | E3-5 | ACBYCY 10/10 | [11 empty] | 100 | 250
ACHP 3x95+50 | SE 6 |  | E3-6 | ACBYCY 10/16 | [11 empty] | 125 | 400
ACHP 3x120+70 | SE 7 |  | E4-1 | ACBYCY 16/16 | [11 empty] | 160 | 630
ACHP 3x150+70 | SE 8 |  | E4-2 | ACBYCY 16/25 | [11 empty] | 200 | 1000
ACYABY 3x25+16 | SE 9 |  | E4-3 | ACBYCY 25/25 | [11 empty] | 224 | 1600
ACYABY 3x35+16 | SE 10 |  | E4-4 | ACCBYY 10/10 | [11 empty] | 250 | 2500
ACYABY 3x50+25 | SE 11 |  | E4-5 | ACCBYY 10/16 | [11 empty] | 315 | 3200
ACYABY 3x70+35 | SC 10001 |  | E4-6 | ACCBYY 16/16 | [11 empty] | 400 | 4000
ACYABY 3x95+50 | SC 10002 |  | E4-7 | ACCBYY 25/25 | [11 empty] | 500
ACYABY 3x120+70 | SC 10005 |  | E4-8 | ACHP 3x25+16 | [11 empty] | 630
ACYABY 3x150+70 | SC 15004 |  | E2 | ACHP 3x35+16 | [11 empty] | 800
ACYABY 3x185+95 | SC 15006 |  | E3 | ACHP 3x50+25 | [11 empty] | 1000
ACYABY 3x240+120 | SC 15007 |  | E4 | ACHP 3x70+35 | [11 empty] | 1250
ACYABY 4x10 | SC 15014-10.5 |  | E5 | ACYABY 3x10+16
ACYABY 4x16 | SC 15014 |  | E6 | ACYABY 3x16+25
ACYABY 4x25 | SI 9 |  | E7 | ACYABY 3x25+16
ACYABY 4x35 | SV 10001 |  | E8 | ACYABY 3x35+16
ACYABY 4x50 | SV 10002 |  |  | ACYABY 3x50+25
ACYABY 4x70 |  |  |  | ACYABY 3x70+35
ACYY 3x25+16 |  |  |  | ACYABY 4x10
ACYY 3x35+16 |  |  |  | ACYABY 4x16
ACYY 3x50+16 |  |  |  | ACYABY 4x25
ACYY 3x70+35 |  |  |  | ACYCY 10/10
ACYY 3x95+50 |  |  |  | ACYCY 16/16
ACYY 3x120+70 |  |  |  | ACYCY 25/25
ACYY 3x150+70 |  |  |  | ACYY 3x25+16
ACYY 3x185+95 |  |  |  | ACYY 3x35+16
ACYY 3x240+120 |  |  |  | ACYY 3x50+16
Al 16+3x25 |  |  |  | ACYY 3x70+35
Al 16+3x35 |  |  |  | AFY 4x10
Al 16+3x50 |  |  |  | AFYI 10+16
Al 25+3x35 |  |  |  | AFYI 10+3x16
Al 25+3x50 |  |  |  | AFYI 16+25
Al 25+3x70 |  |  |  | AFYI 16+3x25
Al 3x16 |  |  |  | AFYI 25+35
Al 3x25 |  |  |  | AFYI 25+3x16
Al 3x35 |  |  |  | AFYI 4x16
Al 3x35+50 |  |  |  | AFYI 4x25
Al 3x35+70 |  |  |  | AFYI 4x35
Al 3x50+70 |  |  |  | Al 10+16
Al 3x70+50 |  |  |  | Al 10+25
Al 3x95+50 |  |  |  | Al 16+25
Al 3x95+70 |  |  |  | Al 16+35
Al 4x16 |  |  |  | Al 25+35
Al 4x25 |  |  |  | Al 2x10
Al 4x35 |  |  |  | Al 2x16
Al 4x50 |  |  |  | Al 2x25
Al 4x70 |  |  |  | Al 2x35
Al 4x95 |  |  |  | Al 2x50
CYABY 3x25+16 |  |  |  | Al 3x16
CYABY 3x35+16 |  |  |  | Al 3x25
CYABY 3x50+25 |  |  |  | Al 3x35
CYABY 3x70+35 |  |  |  | Al 3x50
CYABY 3x95+50 |  |  |  | Al 4x16
CYABY 3x120+70 |  |  |  | Al 4x25
CYABY 3x150+70 |  |  |  | Al 4x35
CYABY 3x185+95 |  |  |  | Al 4x50
CYABY 3x240+120 |  |  |  | Al 4x70
T2X 50 Ol-Al + 3x25 Al |  |  |  | CCB2XCY 10/10
T2X 50 Ol-Al + 3x35 Al |  |  |  | CCB2XCY 10/16
T2X 50 Ol-Al + 3x35Al + 2x16Al |  |  |  | CCB2XCY 16/16
T2X 50 Ol-Al + 3x35Al + 3x16Al |  |  |  | CCB2XCY 16/25
T2X 50 Ol-Al + 3x50 Al |  |  |  | CCB2XCY 25/25
T2X 50 Ol-Al + 3x50 Al + 1x16 Al |  |  |  | CCB2XCY 35/35
T2X 50 Ol-Al + 3x50 Al + 2x16 Al |  |  |  | CCBYY 10/10
T2X 50 Ol-Al + 3x50 Al + 3x16 Al |  |  |  | CCBYY 10/16
T2X 50 Ol-Al + 3x50 Al + 3x25 Al |  |  |  | CCBYY 16/16
T2X 50 Ol-Al + 3x70 Al |  |  |  | CCBYY 16/25
T2X 50 Ol-Al + 3x70 Al + 1x16 Al |  |  |  | CCBYY 25/25
T2X 50 Ol-Al + 3x70 Al + 2x16 Al |  |  |  | CYABY 3x25+16
T2X 50 Ol-Al + 3x70 Al + 3x16 Al |  |  |  | CYABY 3x35+16
T2X 50 Ol-Al + 3x70 Al + 3x25 Al |  |  |  | CYABY 3x50+25
T2X 50 Ol-Al + 3x95 Al + 2x16 Al |  |  |  | CYABY 3x70+35
T2X 50 Ol-Al + 3x95 Al + 3x16 Al |  |  |  | TYIR 10Al + 16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x25Al |  |  |  | TYIR 16Al + 25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x25Al + 1x16Al |  |  |  | TYIR 2x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x25Al + 2x16Al |  |  |  | TYIR 2x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x25Al + 3x16Al |  |  |  | TYIR 2x10Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al |  |  |  | TYIR 2x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al + 1x16Al |  |  |  | TYIR 3x16Al + 25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al + 2x16Al |  |  |  | TYIR 3x25Al + 16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al + 3x16Al |  |  |  | TYIR 4x10Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al + 3x25Al |  |  |  | TYIR 4x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x35Al + 1x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 1x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 2x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 3x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 2x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 3x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 1x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x50Al + 3x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 1x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 2x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 3x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 2x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 3x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 1x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 3x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 1x50Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 2x50Al
TYIR 50 OL-Al + 3x70Al + 3x50Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 2x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 3x16Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 1x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 2x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 3x25Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 1x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 2x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 3x35Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 1x50Al
TYIR 50 OL-Al + 3x95Al + 3x50Al